新增设备带比价采购文件

(SBBJ2023L003)

一、项目：新增设备带，预算4.9万。

- 二、概况及内容：

1、新增楼层及数量：

1.1住院部12楼、16楼、17楼、20楼阳光房，共计4条设备带，每条设备带设置4个床位。

1.2每个床位配置氧气终端1个，负压吸引终端1个，氧气维修开关1个，数字化智能呼叫分机1台，漏电保护器1个，床头灯1盏，电源插座2个，床头灯开关1个，床头灯罩1个。配套电源线、信号线、不锈钢管道。

- 2、清单及项目：

| 序号 | 楼层科室 | 安装内容 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院部医气、智慧护理呼叫系统 | 氧气维修阀 | φ8 | 个 | 4 |
| 2 |  | 氧气终端 | 004 | 套 | 16 |
| 3 |  | 吸引终端 | 004 | 套 | 16 |
| 4 |  | 电源插座 | 220V 10A 86型五孔 | 套 | 32 |
| 5 |  | 漏电保护器 | 20A | 个 | 4 |
| 6 |  | 灯罩 |  | 个 | 16 |
| 7 |  | 灯管 |  | 根 | 16 |
| 8 |  | 电源开关 | 220V10A86型 | 个 | 16 |
| 9 |  | 电源线 | 2.5平方毫米 | 圈 | 2.5 |
| 10 |  | 电气配管 | φ16 | 米 | 45 |
| 11 |  | 床头呼叫分机 | KYZR-CT01 | 台 | 16 |
| 12 |  | 信号线 | 2*075 | 米 | 55 |
| 13 |  | 铝合金装饰罩 | 76mm | 米 | 8 |
| 14 |  | 装饰罩固定底板 | 76mm | 米 | 8 |
| 15 |  | 豪华铝合金装饰罩 | 200mm | 米 | 30 |
| 16 |  | 豪华装饰罩固定底板 | 200mm | 米 | 30 |
| 17 |  | 不锈钢管 | φ10×1 | 米 | 44 |
| 18 |  | 不锈钢管 | φ8×1 | 米 | 44 |
| 19 |  | 不锈钢管件 |  | 项 | 1 |
| 20 |  | 不锈钢管焊条焊料等（辅料） |  | 项 | 1 |
| 21 |  | 安装费 |  | 项 | 1 |

- 资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、具有机电安装二级以上资质和GC2压力容器安装许可证。

8、提供产品的《医疗器械注册证》及生产厂家的《医疗器械许可证》或备案文件。

9、供应商除提供《营业执照》外，还须提供《医疗器械经营企业许可证》或备案文件，若涉及授权，还需提供相关授权书。

10、本项目不接受联合体。

- 商务要求：

- 若需实地考察，费用自理。

- 提供的产品及材料必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品，并完全符合国家质量标准。

- 施工作业必需符合国家及行业相关规范，施工中的一切风险包括安全责任事故由供应商承担。

- 4、付款方式：完成新增设备带工作，以实际新增量结算。验收合格签订验收合格报告后十五个工作日内付全款。付款前供应商需向医院提供全额合法含税发票。

- 若你公司有意参加本次采购活动，并完全同意我院上述商务要求，请按下列顺序准备议标资料一式三份（正本一份，副本二份），于2023年2月14日至2月16日工作日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）将比价资料装订成册，加盖公章密封后送交我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

- 五、资料排列顺序

1、报价表

议标编号：SBBJ2023L003

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 单价（元） | 总价（元） | 完成时限 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、商务要求应答承诺

3、资格要求证明材料或承诺

4、投标公司证照及简介

5、产品注册证

6、产品厂家证照及简介

7、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）

8、服务内容响应表（偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料

| 序号 | 议标文件要求 | 响应产品技术参数 | 偏离说明 | 佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 9、售后服务简介及承诺

10、其他相关资料

六、成交原则：综合考虑价格、技术参数、完成时限、质保期等因素确定供应商。

七、评议结果通知时间：另行通知。

八、评议地点：成都市金牛区人民医院。

九、其他：公司领取了文件不参加的，请在评定前以书面形式通知我院。若该项目因不足三家而导致议标终止，对已领取了文件不参加，又未以书面形式通知医院的，将取消该公司重新参加该项目报价的资格，并6个月内不能再参加医院招标、议标、询价、比价等各种形式的购买活动。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二三年二月十三日