成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

发热门诊雨棚更换比价采购文件

(SBBJ2023L029)

- 项目：发热门诊雨棚更换，预算1.4万。

- 项目及内容：

1、更换为双层阻燃夹心彩钢瓦。

- 2、工程量清单及预估：

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 暂定工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻燃夹心彩钢瓦 | ㎡ | 60 | 5厘米石棉夹心彩钢，彩钢(壁厚0.6mm＋0.5mm） |
| 2 | 钢架 | ㎡ | 60 | 50mmx30mmx3mm镀锌钢管焊接 |
| 3 | 落地支撑立柱 | 只 | 7 | 80mmx80mmx4mm镀锌钢管，约3.5米长（以实际测量为准） |
| 小计 |  | 含税、材料及辅材、施工机具、安装、运输、措施、规费、人工、建渣清运（运出院外）等费用 |  |  |

三、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《信用中国》政府采购严重违反失信行为记录名单截图）。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、具有安装彩钢瓦相关资质。

8、本项目不接受联合体。

四、商务要求：

- 若需实地考察，费用自理。

- 供应商提供的设备及材料必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品，并完全符合国家质量标准。

- 供应商施工作业必需符合国家及行业相关规范，施工中的一切风险包括安全责任事故由供应商承担。

4、付款方式：完成发热门诊雨棚更换工作，以实际改造量×单价＋附加其他费用结算,结算金额不得超过总预算。验收合格签订验收合格报告后十五个工作日内付全款。付款前供应商需向医院提供全额合法含税发票。

若你公司有意参与本次比价活动，并完全同意我院上述商务要求，请将比价资料一式三份(正本一份、副本两份）加盖公章密封后于2023年8月10日至8月14日工作日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）交到我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

五、资料排列顺序

1、比价响应一览表，包括响应的产品名称、型号、生产厂家、价格（报价为最终用户验收后的总价，包括且不限于：设计、材料、人工、运输、保险、税收、代理、安装、调试、建渣清运等所有其他有关各项的含税费用及付款方式等内容，格式如下：

比价编号：SBBJ2023L029

| - 序号 | 分项名称 | 单位 | 暂定工程量 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 合 计：含税、材料及辅材、施工机具、安装、运输、措施、规费、人工、建渣清运（运出院外）等费用 |  |  |  |  |  |  |

2、资格条件证明材料或承诺

3、投标公司证照及简介

4、商务要求应答承诺

5、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）。

6、工程响应表（偏离说明：响应、正偏、负偏）

| 序号 | 比价文件要求 | 响应产品技术参数 | 偏离说明 | 佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7、售后服务方案

8、其他相关资料

- 成交原则：综合比较工程内容、完成时限、价格、售后等因素确定供应商。

七、评议结果通知时间：另行通知。

八、评议地点：成都市金牛区人民医院。

联系人：刘老师   余老师

电  话：028-62606914

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二三年八月九日