成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

眼耳鼻喉科超声乳化手柄单一来源采购文件

（SBDY2023X003）

- 项目概况：

超声乳化手柄一把，限高价9.9万元。

二、技术要求：

- ★适用范围：用于眼科白内障超声乳化手术

- 1、匹配我院显微眼科手术系统使用，生产厂家：博士伦公司，型号:	BNL1114。

2、钛合金手柄，内置六晶片，频率28.5kHz±0.5kHz。

- 三、资格条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。 
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。 
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 （提供《信用中国》政府采购严重违反失信行为记录名单截图）
6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、供应商除提供《营业执照》外，还须提供《医疗器械经营企业许可证》或备案文件，若涉及授权，还需提供相关授权书。

8、提供产品的《医疗器械注册证》及生产厂家的《医疗器械许可证》或备案文件。

- 9、本项目不接受联合体。

四、商务要求（实质性要求）：

- 1、提供具有国家医疗器械注册证及出厂合格证之全新原包装产品，保证产品质量。

- 2、仪器验收合格三月内故障达三次换新机。

- 3、保修及维修：除人为因素损坏外，整机免费保修五年，时间从验收合格签订验收合格报告之日起计算。保修期满，提供终身维修，不收取人工费及差旅费，只收取零件成本费;终身免费进行软硬件功能性升级以及兼容性升级。维修响应时间4小时，时间从验收合格签订验收合格报告之日起计算。24小时内解决问题（即医院无法正常使用设备时间不超过一天）。

- 4、交货地点：送货到医院指定科室：眼耳鼻喉科。

- 5、安装调试：负责安装调试，不再另行收费。

- 6、技术培训：负责进行操作、日常维护培训，不再另行收费。

- 7、验收：甲、乙双方现场开箱，根据厂家提供的性能指标、国家有关规定、议标文件及合同约定逐项检验，双方认可签订结论为“验收合格”的验收报告为准。

- 8、付款方式：验收合格签订验收合格报告满十五天付合同全款。

若你公司有意参加本次采购活动，并完全同意我院上述商务要求，请按下列顺序准备议标资料一式三份（正本一份，副本二份），于2023年11月X日至11月X日工作日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）将议标文件装订成册，密封后送交我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

- 五、资料排列顺序

1、议标响应一览表，包括响应的产品名称、型号、生产厂家、价格（报价为最终用户验收后的总价，包括且不仅限于设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、与医院信息系统集成费用和议标文件规定的其他费用）、到货时间（合同签订几日内）及付款方式等内容，格式如下：

单一来源采购编号：SBDY2023X003

| 序号 | 名称 | 生产厂家及规格型号（中文） | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 交货时间 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 公司证照及简介

- 资格条件证明文件或承诺

- 产品注册证

5、供应商控股关系声明函

6、商务要求应答承诺

7、产品厂家证照及简介

8、公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）

9、技术响应表（偏离说明：响应、正偏、负偏），按下表格式对照技术要求进行逐条应答，并按采购文件要求提供佐证资料。

| 序号 | 议标文件要求 | 响应产品技术参数 | 偏离说明 | 佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9

1 10、产品配置、技术参数及性能介绍。

11、售后服务方案

12、相关产品用户名册

13、产品彩页等其他相关资料

六、谈判及评审时间： 2023 年 11 月 30 日（特殊情况另行通知）。

七、谈判地点：成都市金牛区人民医院。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二三年十一月二十四日